连环审〔2015〕号

关于对连云港高科投资发展有限公司港馨花园小区项目环境影响报告书的批复

连云港高科投资发展有限公司：

你公司委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制的《港馨花园小区项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）、开发区环保局预审意见（连开环复[2015]32号）和市环保咨询中心技术评估报告（连环咨[2015]42号）均悉。经研究，批复如下：

一、本项目位于连云港市经济技术开发区佛堂路南、跃湖路西、新航路东侧地块。总投资约50000万元，占地面积54243.5平方米，建筑面积127432平方米，容积率1.65，建筑密度15.36%，绿地率37.49%。项目建设内容为住宅小区及其配套用房，拟建项目包括4栋11F住宅楼、8栋8F住宅楼，1栋3F商业和辅助用楼、1栋3层9班幼儿园和物业社区用房等设施。项目住宅楼每户建筑面积为68-128平方米，配套商业经营内容主要是超市、蔬菜水果零售等服务。

根据《报告书》评价结论、市环保咨询中心技术评估报告及开发区环保局预审意见，在落实《报告书》中提出的各项污染防治措施、生态保护措施的前提下，从环保角度考虑，你公司按《报告书》所述内容建设项目具有环境可行性。

二、原则同意开发区环保局预审意见。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须认真落实《报告书》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。并须着重落实以下各项工作要求：

(一)全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进施工方式和设备，选用环保节能的建筑材料，加强施工期和运营期的环境管理，减少污染物产生量、排放量。

(二)按“雨污分流”的要求，合理规划建设项目排水管网，雨水管内不得混入其它废水。施工期生产废水经沉淀池处理后回用于场地，不外排；未接管前设置临时化粪池收集，委托污水处理单位定期清运处理，接管后通过区域污水管网进大浦污水处理厂集中处理。运营期，幼儿园污水经隔油池处理后再进入化粪池处理、项目其他废水经化粪池处理后达《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级标准接管进大浦污水处理厂集中处理, 尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的二级标准后排入大浦河。污水管网及对本项目污水接管有影响的管网建成之前，本项目不得交付使用。

(三)加强施工期扬尘管理，避免扬尘对区域环境空气质量、先期入住居民及周围敏感目标的影响，确保废气达标排放; 项目内使用集中供热、太阳能、天然气、电等清洁能源，不得使用燃煤设施；落实《报告书》中汽车尾气防治措施，加强对车辆排放尾气的管理；设置公共烟道，居民厨房油烟经公共烟道高空排放。

(四)严格执行施工期噪声污染防治有关规定，合理安排施工时间，避免施工噪声影响环境敏感目标，施工期噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。合理布局水泵和风机等产噪设备，地下车库出入口应合理设置，车辆在小区内出入口应限速、禁鸣，临近交通干线的建筑应采取安装隔声门窗、加强绿化等降噪措施，确保区域声环境质量达到相应功能区标准，同时加强项目内商业活动管理，文明营业，防止社会生活噪声扰民。

(五)按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，

落实各类固体废物的分类收集、处置和综合利用措施，设置防渗、防雨、防漏的生活垃圾收集设施，生活垃圾、幼儿园产生垃圾日产日清，及时送环卫部门处理，减少恶臭对环境的影响。

(六)项目商业用房须配置专用排烟通道，并预留油烟、污水、噪声治理设施的位置。如开办餐饮等有污染的项目，须到环保部门单独办理环保手续。

(七)优化项目总平面布置，合理布局，使居民楼、幼儿园等保护目标尽可能远离公交站、工厂等，设置绿化隔离带，降低外环境对项目的影响，提高居住适宜性。

(八)加强施工期和营运期的环境管理，合理安排施工时间和施工工序，完善挖、填土方方案，渣土严禁乱堆乱放，认真落实水土保护措施。加强区域生态保护，提高绿化率。

(九)按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志。

(十)你单位在预售房时必须公示有关环评及环保验收信息。

三、项目建设期间的环境监督管理由开发区环保局负责。项目建成后，须到我局办理环保“三同时”竣工验收手续，经验收同意后方可投入正常使用。

四、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

连云港市环境保护局

2015年6月2日

抄送：市环监局，开发区环保局，江苏绿源工程设计研究有限公司。

连云港市环保局办公室             2015年6月2日印发

(共印7份)