连云港市建设项目环境影响审批意见

| 建设单位：连云港市旧机动车交易市场有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：汽车城综合项目 |  |  |
| 拟 稿 | 核 稿 | 签 发 |

连环表复[2016]	号

关于对连云港市旧机动车交易市场有限公司

汽车城综合项目环境影响报告表的批复

连云港市旧机动车交易市场有限公司：

你公司委托江苏智盛环境科技有限公司编制的《连云港市旧机动车交易市场有限公司汽车城综合项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及海州区和经济技术开发区环保局初审意见收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设地点为连云港市大浦工业区中心路8号（大浦中心市场），海州区致富路18号（海州分市场），经济技术开发区临港产业区东方大道以北地区(墟沟分市场）。建设内容：一个中心市场（大浦中心市场）和两个分市场（海州分市场和墟沟分市场）。

根据“报告表”评价结论，在落实“报告表”中提出的各项污染防治措施、生态保护措施的前提下，从环保角度考虑，同意你公司按“报告表”所述内容进行建设。

二、在工程设计、建设和环境管理过程中，你公司必须逐项落实报告表中提出的环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。并须着重做好以下工作：

（一）加强施工期管理。在场地平整及施工过程中，要采取定期洒水、布置围栏和使用商品混凝土等有效措施，减少扬尘对周围环境空气质量的影响；对施工过程中产生的建筑垃圾及时清运，运输车辆要净车出场、加盖篷布，不得沿途抛洒。

（二）项目施工期施工废水经沉淀池处理后回用，不外排。项目施工生活污水经区域污水管网排入区域污水处理厂集中处理。项目排水实行雨污分流制。运营期大浦中心市场产生的洗车废水先经隔油、沉淀等预处理，食堂含油废水经隔油预处理后与经化粪池预处理达标的生活污水一起排入区域污水管网，最终接入恒隆水务大浦工业污水处理厂集中处理。运营期海州分市场和墟沟分市场的生活污水进入化粪池处理达标后经区域污水管网分别接入大浦污水处理厂和墟沟污水处理厂集中处理。污水处理厂尾水排放均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中二级标准后外排。

（三）项目大浦中心市场配套焊接废气抽排系统、食堂油烟净化器等治理措施，确保焊接废气、食堂油烟高空达标排放；墟沟分市场焊接废气经抽排系统收集后高空排放；同时加强车间通风换气，设置绿化等，防止粉尘在车间内积聚。项目废气排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，不得对周边环境造成污染。

（四）严格执行噪声施工期污染防治有关规定，合理安排施工时间，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。选用低噪声设备，高噪声设备须合理布局并采取有效的减振、隔声、消声措施，运营期厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准（大浦中心市场执行3类；海州分市场执行1类，临海宁大道侧执行4类；墟沟分市场厂界噪声执行2类，临东方大道执行4类）。

（五）固体废物实现分类收集、综合利用。大浦中心市场须设置规范的危废暂存场所，废机油、废润滑油须委托有资质单位安全处置，废塑料、金属配件经统一收集后外售。加强危险废物的储存与转移管理，严格执行危险废物转移联单制度。墟沟分市场产生的边角料、金属废屑经统一收集后外售，各分市场生活垃圾日产日清，及时送环卫部门处理。

三、项目建成实施后，污染物年排放量分别核定为：

（一）大浦中心市场水污染物（接管量）：废水量≤5200t、COD≤2.37t、氨氮≤0.15t、SS≤2.08t、石油类≤0.013t。

大浦中心市场水污染物（最终排放量）：废水量≤5200t、COD≤0.52t、氨氮≤0.13t、SS≤0.16t、石油类≤0.0032t。大气污染物：烟尘≤2.68kg、二氧化硫≤1.12kg、氮氧化物≤7.04kg、焊接烟尘≤0.18kg、食堂油烟≤9.2kg。

（二）海州分市场水污染物（接管量）：废水量≤1312t、COD≤0.52t、氨氮≤0.05t、SS≤0.394t。

海州分市场水污染物（最终排放量）：废水量≤1312t、COD≤0.13t、氨氮≤0.033t、SS≤0.039t。

（三）墟沟分市场水污染物（接管量）：废水量≤1088t、COD≤0.44t、氨氮≤0.04t、SS≤0.33t。

墟沟分市场水污染物（最终排放量）：废水量≤1088t、COD≤0.11t、氨氮≤0.027t、SS≤0.033t。

大气污染物：焊接烟尘≤0.18kg。

固体废物：0t。

四、按你公司承诺，项目正式投运前总量控制指标须落实到位，并作为项目验收的前提条件之一。

五、项目建设期间的现场环境监督管理由海州区和开发区环保局负责。该项目的环保设施必须与主体工程同时建成，项目建成后，须通过我局环保“三同时”竣工验收方可投入运营。

六、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，环评文件须报我局重新审批。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

连云港市环境保护局

2016年10月10日

抄送：市环监局，海州区环保局，开发区环保局。

连云港市环保局办公室             2016年10月10日印发

(共印6份)