连环表复〔2023〕40XX号

关于对华电江苏赣榆光伏有限公司江苏华电

赣榆墩尚276MW渔光互补光伏发电项目

环境影响报告表的批复

华电江苏赣榆光伏有限公司：

你公司报送的《华电江苏赣榆光伏有限公司江苏华电赣榆墩尚276MW渔光互补光伏发电项目环境影响报告表》（项目代码：2207-320707-89-01-339383，以下简称《报告表》）收悉，经研究，批复如下：

一、项目为新建。项目选址位于江苏省连云港市赣榆（区）墩尚镇，建设用地面积为6627387.92m2，均为养殖区内渔塘土地。总投资161347.85万元，其中环保投资为150万元。光伏电站由光伏阵列（总装设385.8075MWp光伏组件，64个光伏子系统）、逆变、箱变系统（采用320kW组串式逆变器，每23个组串接入一台320kW组串式逆变器，14/10/7台320kW逆变接入1台4500/3200/2500kVA箱式变压器）、集电线路（采用电缆桥架+电缆直埋的方式）、升压站（新建1座110kV升压站、1座35kV开关站，同时对场区北部华电原110kV升压站进行扩建）组成。本项目年发电量约45284.22万kWh。

根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治措施的前提下，从生态环境角度考虑，我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放，并须着重落实以下各项工作：

（一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设备，优化工程设计，合理布局，实施高效环境管理，提高资源合理配置和循环利用水平，实行清洁生产，最大限度减少污染物产生量和排放量。

（二）加强废水污染防治。按“清污分流、雨污分流”原则设计、建设、完善给排水系统。项目废水主要为生活污水。升压站内办公生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化水质标准要求后回用于绿化带绿化，不外排。施工期设置临时性防渗漏化粪池等设施，生活污水经化粪池处理后由附近农民清掏用做农肥。

（三）加强废气污染防治。严格落实《报告表》提出的各项废气污染防治措施，确保废气的处理效率及排气筒高度达到《报告表》提出的要求。施工期废气扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3单位边界大气污染物监控浓度限值；项目运营期无废气产生。

（四）加强噪声污染防治。项目运营期产生的噪声主要来源于升压站的主变压器，须合理布局，选用低噪设备，切实落实《报告表》中提出的减振、隔声降噪等措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。施工期昼间施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间限值要求，夜间原则上禁止施工。

（五）落实固废的规范堆放和安全处置措施。应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单和相关管理要求，防止产生二次污染。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理手续。

（六）加强设备运行及环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范措施，采取切实可行的工程控制和管理措施，防止发生污染事故。

（七）对环境治理设施开展安全风险识别管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

（八）按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志。按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。

三、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。

四、项目建设和运行期间的环境现场监督管理工作由连云港市赣榆生态环境局负责。

五、项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证或者填报排污登记表，未取得排污许可证或者填报排污登记的，不得排放污染物。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过5年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

连云港市生态环境局

2023年3月X日

抄送：连云港市赣榆生态环境局，连云港市赣榆区应急管理局，墩尚镇人民政府，南京大学环境规划设计研究院集团股份公司。