赣榆生态环境局2025年第二批公开回复匿名举报生态环境问题办理情况

| 序号 | 举报内容 | 调查核实情况 | 处理和整改情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务对象（女士）反映，赣榆区青口镇青龙路吾悦和府小区东侧的青龙大沟，河水呈绿色，散发异味，怀疑有工厂排污。 | 8月27日我局生态环境执法人员对青龙大沟沿线进行巡查，文化东路桥至徐福路段水体呈绿色，墩后村到里沙村河段，水体颜色发黑，并有死鱼漂浮现象，杨坨社区向阳路桥下有排口正在排放黑臭水体，经青口镇联系管网施工单位，现场排查为污水提升泵站出现故障，致使生活污水进入雨水管网，流入青龙河，该污水提升泵已经抢修。 | 污水提升泵已完成抢修。 |
| 2 | 服务对象（先生）反映，赣榆区班庄镇孙净埠村腾马服装厂加工塑料物品（厂内最北侧），融化塑料，产生大量黑烟和有害物质。 | 我局执法人员会同班庄镇工作人员对该服装厂进行现场检查，经查该厂营业执照名为连云港三得利针织有限公司，该公司主要从事玩具加工，南侧车间为缝纫车间，车间内有工人正在进行缝纫作业，北侧车间内安装有6台激光切割机，现场检查时未生产，切割过程中会有废气产生。现场检查要求负责人对激光切割机安装烟雾净化器，保证切割过程中产生的废气有效收集，未安装烟雾净化器前不得生产。 | 已购买烟雾净化器。 |
| 3 | 服务对象（先生）反映，赣榆区青口镇东关北路东成山庄小区1号楼北侧污水处理厂，排放臭气，气味扰民。 | 我局生态环境执法人员对服务对象反映的赣榆区青口镇东关北路东成山庄小区1号楼北侧污水处理厂，排放臭气，气味扰民问题进行现场检查，经核查，服务对象反映的污水处理厂为创联污水处理厂下属的3号泵站，该泵站主要功能为通过管道收集生活污水，然后使用提升泵输送到污水处理厂。气味主要来源于露天格栅和泵房内，现场负责人解释，近期将对该泵站进行提升改造，封闭露天格栅，泵房升级。执法人员现场要求负责人在提升改造完成之前，对露天格栅口增加遮蔽，将泵房门窗全部关闭，减少气味扰民。 | 泵房门窗全部关闭，增加除臭剂。 |
| 4 | 服务对象（女士）反映，赣榆区赣马镇五里墅村徐南庄320号老渔港大酒店内赣榆区振泰玻璃钢有限公司无环保手续，非法生产。 | 我局生态环境执法人员5月27日根据信访反映问题对赣榆区振泰玻璃钢有限公司进行现场检查，检查时该公司已经停产，查看该公司环评材料、排污许可证等文件，发现该公司排污许可登记已于2025年5月19日到期。执法人员现场指导企业负责人进行更新登记延期，并要求企业负责人在手续完成之后方可重新生产。 | 排污许可登记已更新。 |