江苏省连云港环境监测中心询价函

我中心拟对以下项目采用询价方式采购，请参与该询价事项的单位根据下列表格所列采购产品名称、型号、规格进行报价，通过电子邮件提供给江苏省连云港环境监测中心综合规划科，我中心将根据各单位的报价进行综合评判后确认中标单位。

请在询价截止日   2026 年 4 月 1 日 12 时之前将报价文件发送至：3640236471@qq.com，以邮件接收时间为准，逾期报价无效。

江苏省连云港环境监测中心标液标样采购项目询价采购报价单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） | 备注 | 供货期限 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浊度标液 | CAT.2971205-CN:一套4瓶：10NTU、20NTU、100NTU、800NTU | 4 | 套 |  |  | 哈希 |  | 至少1年 |
| 2 | 18种全氟化合物混标 | CDAA-M-399033-AK-1.2ml，50mg/L于甲醇 | 1 | 瓶 |  |  | 安谱 |  | 至少1年 |
| 3 | 9种全氟化合物内标混标 | CDAA-M-309098-AH-1.2ml，2000μg/L于甲醇 | 1 | 瓶 |  |  | 安谱 |  | 至少1年 |
| 4 | 9种烷基酚类和双酚A混标(HJ1192-2021,新污染物) | CDAA-M-390018-JD-1.2ml | 1 | 瓶 |  |  | 安谱璀世 |  | 至少1年 |
| 5 | 11种醛酮混标 | CDAA-M-621025-JD-1ml，1000mg/L于乙腈 | 1 | 瓶 |  |  | 安谱璀世 |  | 至少1年 |
| 6 | 6种邻苯二甲酸酯混标(HJ1242-2022) | CDAA-M-320115-TD-1.2ml，1000mg/L于丙酮 | 1 | 瓶 |  |  | 安谱璀世 |  | 至少1年 |
| 7 | 6种邻苯二甲酸酯内标混标(HJ1242-2022) | CDAA-M-320116-AD-1.2ml，1000mg/L于甲醇 | 1 | 瓶 |  |  | 安谱璀世 |  | 至少1年 |
| 8 | 总氮标样 | 0.271mg/L（批号2032107） | 10 | 支 |  |  | 环保部标样所 |  | 至少1年 |
| 9 | 总氮标样 | 2.45mg/L（批号2032116） | 10 | 支 |  |  | 环保部标样所 |  | 至少1年 |
| 10 | 总氮标样 | 3.31 mg/L（批号2032119） | 20 | 支 |  |  | 环保部标样所 |  | 至少1年 |
| 11 | 总氮标样 | 4.08mg/L（批号2032115） | 20 | 支 |  |  | 环保部标样所 |  | 至少1年 |
| 12 | 总氮标样 | 5.11 mg/L（批号2032111） | 10 | 支 |  |  | 环保部标样所 |  | 至少1年 |
| 13 | 氨氮标样 | 1.0mg/L以下浓度 | 30 | 支 |  |  | 环保部标样所 |  | 至少1年 |
| 14 | 氨氮标样 | 1.0-2.0mg/L之间浓度 | 20 | 支 |  |  | 环保部标样所 |  | 至少1年 |
| 15 | 乙腈中双酚A-[D16]标准溶液RM | CDAA_x0002_S-200144D16-JA-1.2ml，100mg/L于乙 腈，1.2mL 1支 | 2 | 支 |  |  | 安谱璀世 |  | 至少1年 |
| 16 | 乙腈中4-n-壬基酚-[D5]标准溶液标准物质（RM） | CDAA_x0002_S-390134D17-JA-1.2ml，100mg/L于乙 腈,1.2mL 1支 | 2 | 支 |  |  | 安谱璀世 |  | 至少1年 |
| 17 | 正壬烷中十氯联苯-13C12(PCB209-13C12)同位素溶液标准物质 | BWQ0363-2016 | 1 | 瓶 |  |  | 伟业计量 |  | 至少1年 |
| 18 | 硫化物标液 | 100mg/L | 50 | 支 |  |  | 环保部标样所 |  | 至少1年 |
| 19 | 硫化物标样 | 不同浓度 | 20 | 支 |  |  | 环保部标样所 |  | 至少1年 |
| 20 | 亚硝酸盐氮标液 | 100 mg/L | 30 | 支 |  |  | 环保部标样所 |  | 至少1年 |
| 21 | 亚硝酸盐氮标样 | 不同浓度 | 20 | 支 |  |  | 环保部标样所 |  | 至少1年 |
| 22 | 氰化物标液 | GBW(E)080115 ，50.0mg/L | 6 | 瓶 |  |  | 计量院 |  | 至少1年 |
| 23 | 氰化物标样 | 不同浓度 | 20 | 支 |  |  | 环保部标样所 |  | 至少1年 |
| 24 | 苯并(a)芘标液 | 100mg/L于乙腈 | 6 | 支 |  |  | 安谱 |  | 至少1年 |
| 25 | 正己烷中石油类标液 | 1000µg/mL（批号448739） | 1 | 支 |  |  | 环保部标样所 |  | 至少1年 |
| 26 | 正己烷中石油类标液 | 1000mg/L（产品编号BW902301-1000-B，规格10 mL） | 1 | 支 |  |  | 北京坛墨质检科技有限公司 |  | 至少1年 |
| 27 | 正己烷中石油类标样 | 8.43mg/L（产品编号BY400177，规格12 mL） | 1 | 支 |  |  | 北京坛墨质检科技有限公司 |  | 至少1年 |
| 28 | 正己烷中石油类标样 | 10.2µg/mL（批号337363） | 1 | 支 |  |  | 环保部标样所 |  | 至少1年 |
| 29 | 34种农药混标 | 1000 mg/L于丙酮，CDAA-M-490311-TD-1ml | 1 | 支 |  |  | 安谱 |  | 至少1年 |
| 30 | 2-甲基异莰醇标液 | 100 mg/L于甲醇 | 2 | 支 |  |  | 安谱 |  | 至少1年 |
| 31 | 土臭素标液 | 100 mg/L于甲醇 | 2 | 支 |  |  | 安谱 |  | 至少1年 |
| 32 | 2-异丁基-3-甲氧基吡嗪 | 100 mg/L于甲醇 | 2 | 支 |  |  | 安谱 |  | 至少1年 |
| 33 | 高锰酸盐指数标样 | 高、中、低不同浓度，3种各10支 | 30 | 支 |  |  | 环保部标样所 |  | 至少1年 |
| 34 | 氟化物标液 | 500 mg/L | 20 | 支 |  |  | 环保部标样所 |  | 至少1年 |
| 35 | 氟化物标样 | 高、中、低不同浓度，3种各10支 | 30 | 支 |  |  | 环保部标样所 |  | 至少1年 |
| 36 | 十二烷基苯磺酸钠标液（阴离子表面活性剂） | 500 mg/L | 15 | 支 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 |  | 至少1年 |
| 37 | 阴离子表面活性剂标样 | 高、中、低不同浓度，3种各10支 | 30 | 支 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 |  | 至少1年 |
| 38 | 化学需氧量标样 | 浓度30 mg/L左右：5支、 浓度20 mg/L左右：5支、 浓度50 mg/L左右：10支 | 20 | 支 |  |  | 环保部标样所 |  | 至少1年 |
| 39 | 海水铜铅锌镉铬标样 | GBW(E)080040 | 1 | 支 |  |  | 国家海洋局第二海洋研究所 |  | 至少1年 |
| 40 | 硝酸盐氮标液 | 500mg/L | 10 | 支 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 |  | 至少1年 |
| 41 | 磷酸盐磷标液 | 500mg/L | 6 | 支 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 |  | 至少1年 |
| 42 | 亚硝酸盐标准溶液系列 | GBW、GBW08638-GBW08641 | 1 | 套 |  |  | 国家海洋局第二海洋研究所 |  | 至少1年 |
| 43 | 磷酸盐标准溶液系列 | GBW08623 | 1 | 套 |  |  | 国家海洋局第二海洋研究所 |  | 至少1年 |
| 44 | 海洋计量 中国一级标准海水 | GBW13150、盐度35 | 5 | 瓶 |  |  | 国家海洋标准计量中心 |  | 至少1年 |
| 45 | 标样所 苯酚 分析校准用标准样品 | 102323，500mg/L | 10 | 支 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 |  | 至少1年 |
| 46 | 挥发酚标样 | 高、中、低不同浓度，3种各10支 | 30 | 支 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 |  | 至少1年 |
| 47 | 四氯乙烯中石油类标液 | 1000mg/L（编号BW901424-1000-SLYX-1，规格10 mL） | 2 | 支 |  |  | 北京坛墨质检科技有限公司 |  | 至少1年 |
| 48 | 四氯乙烯中石油类标液 | 1000mg/L（批号448817） | 3 | 支 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 |  | 至少1年 |
| 49 | 四氯乙烯中石油类标样 | 45.5µg/mL（批号337225） | 3 | 支 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 |  | 至少1年 |
| 50 | 钒标准样品 | 203512；203513 | 2 | 支 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 |  | 至少1年 |
| 51 | 铝标液 | GNM -SAl-002-2013（100 mg/L） | 1 | 瓶 |  |  | 有色院 |  | 至少1年 |
| 52 | 铝标样 | 205023；205025 | 2 | 瓶 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 |  | 至少1年 |
| 53 | 铊标样 | 206709；206710 | 2 | 支 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 |  | 至少1年 |
| 54 | 钡标样 | 204313 | 1 | 支 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 |  | 至少1年 |
| 55 | 锑标样 | 204915；204916 | 2 | 支 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 |  | 至少1年 |
| 56 | 钴标样 | 203612；203613 | 2 | 支 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 |  | 至少1年 |
| 57 | 钾钙钠镁混合标液 | BWT30785-1000-50（1000mg/L） | 1 | 瓶 |  |  | 北京坛墨质检科技有限公司 |  | 至少1年 |
|  | 报价合计： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本次采购预算金额陆万伍仟元（65000元），超出此预算报价无效。

2、报价文件使用本询价函原文内容用PDF格式发送，报价文件名称为报价公司名+项目名称，可增加内容，删除原文件内容或文件名不符合要求报价无效。

3、报价文件中附合法有效营业执照等相应资质文件，无有效证件报价无效。

报价单位（盖章）：

报价联系人：

报价联系电话：

年   月   日